## Grain Size
Grain Size
Sample Identification |  | Reheated Austenite Grain Size
Length of Test Line [mm] |  | 2938492 |  |  | 2020-01-27
Magnification [x] |  | 500 |  |  | 43857.4867
Number of | G.S. |  | Mean [mm] | 172.9585
Intercepts | [mm] |  | Standard Deviation [mm] | 43.0102
22 | 267.1356 |  | Precision [%] | 12.0624
23 | 255.521
28 | 209.8923 |  | Desired Precision [%] |  | 5
29 | 202.6546 |  | Number of Fields to Required Precision |  | 98.9418
32 | 183.6558 |  | Current Number of Fields |  | 17
33 | 178.0904
33 | 178.0904
34 | 172.8525
34 | 172.8525
34 | 172.8525
37 | 158.8374
39 | 150.6919
44 | 133.5678
44 | 133.5678
45 | 130.5996
45 | 130.5996
54 | 108.833
Calculation
Clear